# Załącznik nr 1

# Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 4 /2018 |  |

* + - 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

* + - 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - 1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

* + - 1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
	1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	2. gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji dla poniższego Zamówienia Częściowego[[2]](#footnote-3).
		1. Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa koparko-ładowarki z oprzyrządowaniem

TAK NIE termin realizacji ………………………… i/lub

* + 1. Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem

TAK NIE termin realizacji …………………………

* 1. zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji za cenę:
		1. cena netto:

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

* + 1. podatek VAT

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

* + 1. całkowitą cenę Oferty (cena brutto)

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

z czego ceny dla oferowanych Zamówień Częściowych wynoszą odpowiednio:

Tabela Wykazu Cen**[[3]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa maszyny/urządzenia | Ilość[szt./kpl] | Cena jednostkowa[PLN] | Cena netto[PLN](3\*4) | VAT | Cena brutto[PLN](5+7) |
| % | [PLN](5\*6) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa koparko-ładowarki z oprzyrządowaniem |
| 1 | koparko ładowarka | 1 |  |  |  |  |  |
| osprzęt ładowarkowy |
| (i) | szybkozłącze ramienia ładowarkowego | 1 |  |  |  |  |  |
| (ii) | – łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramienia koparko-ładowarki | 1 |  |  |  |  |  |
| (iii) | widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej | 1 |  |  |  |  |  |
| osprzęt koparkowy podsiębierny |
| (iv) | szybkozłącze ramienia koparkowego | 1 |  |  |  |  |  |
| (v) | łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| (vi) | łyżka skarpowa o szerokości minimum 1500 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| (vii) | młot udarowy o wadze min 300kg  | 1 |  |  |  |  |  |
| Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem |
| 1 | ciągnik rolniczy trakcyjny | 1 |  |  |  |  |  |
| (i) | ładowacz czołowy | 1 |  |  |  |  |  |
| (ii) | pług do śniegu do ładowacza  | 1 |  |  |  |  |  |
| (iii) | łyżka z euro ramką min 2100 mm  | 1 |  |  |  |  |  |
| (iv) | przyczepa samowyładowcza | 2 |  |  |  |  |  |

* 1. Udzielam, dla przedmiotu dostawy oferowanego Zamówienia Częściowego, gwarancji jakości na okres:

|  |  |
| --- | --- |
| Zamówienie Częściowe (Nr)[[4]](#footnote-5) | Udzielony okres gwarancji jakości w dniach nie mniej niż 730 dni[[5]](#footnote-6) |
| Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa koparko-ładowarki z oprzyrządowaniem |
| koparko-ładowarka z oprzyrządowaniem – kpl. 1 |  |
| Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem |
| ciągnik rolniczy z osprzętem – kpl. 1, |  |

* 1. podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia,
	2. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
	3. akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
	4. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 24 IDW,
	5. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[6]](#footnote-7),
	6. nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej wcelu udzielenia niniejszego zamówienia,
	7. jestem(jesteśmy) ubezpieczony(ubezpieczeni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej … PLN (słownie: … zł);
	8. posiadam(y) środki finansowe w wysokości co najmniej … PLN (słownie: … zł) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej … PLN (słownie: … zł);
	9. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych(tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania][[7]](#footnote-8)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie(zapis cyframi) |
| od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

* 1. nie zamierzam(y) powierzać żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom][[8]](#footnote-9), na których zdolnościach Wykonawca nie polega:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| 1 |  |
| 2 |  |

* 1. zamierzam(y)następujące części niniejszego zamówienia powierzyć podmiotowi, jako **Podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Podwykonawcy | Nazwa części zamówienia/zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**Uwaga:**

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

* 1. do niniejszej oferty załączamy:
		1. Załącznik nr 1
		2. Załącznik 1A
		3. Załącznik nr 2A
		4. Załącznik nr 2B
		5. Załącznik nr 3
		6. Załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy)
		7. Załącznik nr 5
		8. Załącznik nr 6
		9. …
	2. Oferta została złożona na [.................]ponumerowanych stronach.
		+ 1. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1A

# Wzór Formularza Parametrów Technicznych

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiejw ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 4 /2018 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[9]](#footnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**4. Oferuję maszynę/urządzenie zgodne z:[[10]](#footnote-11)**

Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa koparko-ładowarki z osprzętem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymaganie techniczne | Parametr oferowany[[11]](#footnote-12) |
| masa eksploatacyjna | * do 8200 kg
 | * do … kg
 |
| długość transportowa | * do 5,7 m
 | * do … m
 |
| silnik | * wysokoprężny
* turbodoładowany
* bez filtra cząstek stałych DPF i/lub filtra DOC,
* spełniający normę emisji spalin minimum min. Stage 4
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| moc znamionowa brutto | * minimum 90KM
 | * minimum … KM
 |
| pojemność | * minimum 4 dm3
 | * minimum … dm3
 |
| układ napędowy | * na dwie osie,
* Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty)
* możliwość napędu na jedną oś
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| koła jezdne | * przednie minimum 18”
* tylne minimum 26”
* przednia oś wychylna
* przednie koła skrętne
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca | * do 8,5 m
 | * do … m
 |
| skrzynia biegów | * typu PowerShift,
* przełączalna pod obciążeniem,
* minimum cztery biegi w przód,
* minimum cztery biegi w tył
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| układ hamulcowy | * 2 niezależne układy hamowania,
* hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się
 | * tak/nie
* tak/nie
 |
| układ hydrauliczny | * umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
* zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar
 | * tak/nie
* tak/nie
 |
| stabilizatory | * tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie
 | * tak/nie
 |
| kabina operatora | * z obrotowym fotelem,
* spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS,
* poziom hałasu w kabinie do 75dB
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| wyposażenie | * błotniki kół przednich i tylnych,
* skrzynka narzędziowa,
* immobiliser
* radio FM, MP3,
* system audio stereo, minimum 2 głośniki
* fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS z podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| zbiornik paliwa o pojemności | * minimum 150 litrów
 | * tak/nie
 |
| osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki | * sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych,
* system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
* układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
* łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki
* widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,
* pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,4 m,
* maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m,
* udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum

 3 100 kg | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki | * sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych lub joysticka/ów,
* możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
* łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm,
* ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
* głębokość kopania minimum 5,90 m,
* wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,
* udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg,
* siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN,
* szybkozłącze koparkowe mechaniczne
* dodatkowo łyżka skarpowa o szerokości minimum 1500 mm
* młot udarowy do koparko-ładowarki o wadze min 300kg i energii uderzeniowej min 950 J
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| wymagania dodatkowe | * Deklarację zgodności z CE
 | * tak/nie
 |

Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymaganie techniczne | Parametr oferowany[[12]](#footnote-13) |
| moc | * Nominalna minimum 160- 170 KM
 | * …KM (…kW)
 |
| wymiary | * Długość całkowita (mm) do 5700
* Szerokość całkowita (mm) do 2750
* Wysokość całkowita (mm) do 3400
* Prześwit (mm) minimalny 460
* Minimalny nawrót (m) maksymalnie 6,60
 | * …mm
* …mm
* …mm
* …mm
* … mm
 |
| prędkość jazdy | * min 50km/h
 | * tak/nie
 |
| silnik | * Spalinowy wysokoprężny
* 6-cylindrowy
* z wysokociśnieniowym układem wtryskowym Common-Rail
* Chłodzony cieczą
* Uruchomienie przez elektryczny rozrusznik
* Napędzany tradycyjnym olejem napędowym
* Norma emisji spalin co najmniej emisji zanieczyszczeń TIER 3 lub równoważna
* wtryskiwacz AdBlue
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| przekładnia napędowa | * bezstopniowa
 | * tak/nie
 |
| napęd | * na dwa koła (tylnie), z możliwością załączenia napędu na cztery koła (przód i tył),
* blokada mechanizmu różnicowego
* amortyzowana przednia oś z możliwością blokady
* FSC
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| hamulce | * ABS
* nożny i postojowy
* dwuobwodowy układ hamulcowy
* układ hamulcowy do przyczepy
* układ z niezależną pompą
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| układ kierowniczy | * ze wspomaganiem z niezależną pompą
* Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach
 | * tak/nie
* tak/nie
 |
| gniazda z tyłu ciągnika | * Gniazdo sygnału
* Gniazdo ISOBUS
* 3-ci punkt hydrauliczny
* 6 zaworów hydraulicznych dwustronnego działania
* Bezciśnieniowy wolny powrót oleju
* Hamulce pneumatyczne przyczepy
* Gniazdo obsługowe Power Beyond
* Gniazdo ciśnieniowe Power Beyond
* Hamulce hydrauliczne przyczepy
* Gniazdo 7-pinowe
* Dolne ramiona zaczepowe
* Gniazdo ABS
* Hak zaczepowy
* Tylny napęd W.O.M.
* Zaczep niski
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| gniazda z przodu ciągnika | * 3-ci punkt
* 2 zawory dwustronnego działania
* Przedni, wolny powrót oleju
* Gniazdo 7-pinowe
* Przedni napęd W.O.M.
* Dolne ramiona zaczepowe
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| udźwig podnośnika | * Podnośnik przedni: minimum 5.500 daN
* Podnośnik tylny: minimum 11.500 daN
 | * … daN
* … daN
 |
| kabina | * Oszklona z zapewnieniem widoczności na cztery strony
* Poziom dźwięku wewnątrz kabiny: maksymalnie 80 dB
* Szyby bezpieczne
* Przystosowana dla dwóch osób z homologacją
* Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie,
* Ogrzewanie i klimatyzacja,
* Siedzisko operatora – amortyzowane pneumatycznie, z pasem bezpieczeństwa
* Lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony,
* Lusterka wsteczne
* Oświetlenie robocze na dachu kabiny, minimum 2 reflektory na przód i 2 na tył,
* Światło ostrzegawcze (kogut) na dachu kabiny
* Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
* Spełniająca normy ROPS i FOPS
* Regulowana kolumna kierownicy
* Amortyzowana mechanicznie lub pneumatycznie kabina
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| wyposażenie | * Tachograf
* Licznik godzin pracy silnika
* Błotniki na przednich i tylnych kołach
* Apteczka
* Gaśnica
* Trójkąt ostrzegawczy
* Podstawowy zestaw narzędziowy
* Radio FM/MP3
* Ładowacz czołowy
* Pług do śniegu do ładowacza z euro ramką
* Łyżka z euro ramką min 2100 mm
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| przyczepa |
| hamulce | * hamulce pneumatyczne,
* hamulce hydrauliczne
* ABS
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | * maksymalnie 14.000
 | * …[kg]
 |
| ładowność [kg] | * minimum 10.000
 | * … [kg]
 |
| masa własna [kg] | * maksymalnie 3600
 | * … [kg]
 |
| pojemność ładunkowa [m3] | * minimum 11,5
 | * … [m3]
 |
| długość skrzyni [mm] | * minimum 4400
 | * … [mm]
 |
| wysokość ścian [mm] | * 600
* plus nadstawki 600
 | * tak/nie
* tak/nie
 |
| zawieszenie | * resory paraboliczne
 | * tak/nie
 |
| system wywrotu | * trójstronny
 | * tak/nie
 |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) [°] | * 50/4 6
 | * tak/nie
 |
| wymagania dodatkowe | * Deklarację zgodności z CE
* Grubość blachy podłogi min 4 mm
* Instalacja oświetlenia 12v spełniająca wymogi ruchu drogowego
* Zaczep automatyczny do następnej przyczepy
* Koła zapasowe
* Plandeka rolowana ze stelażem
* Ogumienie przystosowane do ładowności 10 Mg
* Cynkowane ogniowo: ściany, podłoga, rama dolna, rama dolna, belka tylna, błotniki, dyszel, rama obrotnicy
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |

**5. PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 2A

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR ……… - ……………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 4 /2018 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[13]](#footnote-14)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579zwanej dalej Ustawą p.z.p. dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

oświadczam/oświadczamy, co następuje:

|  |
| --- |
| 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
 |

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i: **nie polegam/polegam**[[14]](#footnote-15) na zasobach innych podmiotów, na warunkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp

|  |
| --- |
| 1. INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP
 |

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, polegam(y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1. ………………………………………………………………………………………………….

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*)

w następującym zakresie:

……………………………..…………………………………………………………………..

 *(określić odpowiedni zakres dla wskazanego Podwykonawcy*

1. ………………………………………………………………………………………………….

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*)

w następującym zakresie:

……………………………..…………………………………………………………………..

 *(określić odpowiedni zakres dla wskazanego Podwykonawcy*

**4. PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 2B

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCYO BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR …… - ………………..**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 4 /2018 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[15]](#footnote-16)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zwanej dalej Ustawą p.z.p. dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

oświadczam/oświadczamy, co następuje:

|  |
| --- |
| 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 |

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 Ustawy p.z.p.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy p.z.p.
3. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, O PODJĘTYCH ŚRODKACH NAPRAWCZYCH W SYTUACJI, PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20 I UST. 5 PKT. 1
 |

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy p.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 Ustawy p.z.p.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze:

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...*

1. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 3

# Wzór wykazu wykonanych dostaw

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O WYKAZIEWYKONANYCH DOSTAW

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy** OCZ-PRZ/ 4 /2018 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[16]](#footnote-17):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

w okresie[[17]](#footnote-18):

* ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
* w okresie: od: …………… do …………… (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy),

wykonałem/(wykonaliśmy) następujące dostawy[[18]](#footnote-19):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wykonawca(nazwa, adres, dane do kontaktu) | Nazwa dostaw | Wartość netto dostaw[PLN] | Przedmiot dostaw wraz z jej krótkim opisem[[19]](#footnote-20) | Data wykonania | Odbiorca(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| początek (data) | koniec (data)  |
| Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa koparko-ładowarki z osprzętem |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| UWAGA:Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należyciei prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. |

1. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 4

# Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiejw ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 4 /2018 |  |

* + - 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

* + - 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[20]](#footnote-21):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn.:

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” dla Zamówienia Częściowego nr …… - ………………..**

do dyspozycji Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać nazwę i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:

* + 1. udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………...

wpisać określenie zasobu w zakresie odpowiednio:

1. sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
2. zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie),
3. osoby (potencjał kadrowy)

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków określonych w SIWZ przez udostępniane zasoby)

* + 1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….………

* + 1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
		2. zrealizuję nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………..……………………

* + - 1. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 5

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798)

***Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy p.z.p.***

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI[[21]](#footnote-22) DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 798)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiejw ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR ……- ……………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 4 /2018 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[22]](#footnote-23)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

Stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ((tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

**nie należę**(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798). (\*)

**należę**(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:.(\*)

(\*) Niewłaściwe skreślić

*wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

**4. PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 6

# Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiejw ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR …… - …………………**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 4 /2018 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[23]](#footnote-24)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[24]](#footnote-25)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[25]](#footnote-26) p.n.

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

**4. PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wykonawca zakreśla odpowiedni kwadrat, w przypadku braku zakreślenia jakiegokolwiek kwadratu dla Zamówienia Częściowego wymienionego w ust 4 pkt 1) lit a) – h) Zamawiający uzna, że oferta danego Zamówienia Częściowego (Nr) nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wykonawca wypełnia wiersze tabeli, które dotyczą oferowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wykonawca wypełnia wiersze tabeli, które dotyczą oferowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeliczania gwarancji na liczbę motogodzin i/lub inne jednostki za

wyjątkiem czasu określonego jako ilość dni [↑](#footnote-ref-6)
6. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-10)
10. wypełnić tabelę odpowiednią dl oferowanego Zamówienia Częściowego [↑](#footnote-ref-11)
11. nie właściwe skreślić [↑](#footnote-ref-12)
12. nie właściwe skreślić [↑](#footnote-ref-13)
13. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-14)
14. Wykonawca wypełnia poniżej zgodnie z brakiem lub podstawą wykluczenia z postępowania [↑](#footnote-ref-15)
15. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-16)
16. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-17)
17. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-18)
18. Wykonawca wypełnia wiersze tabeli, które dotyczą oferowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych. [↑](#footnote-ref-19)
19. Przedmiot i opis wykonanych dostaw powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę

spełnienia warunków określonych w SIWZ [↑](#footnote-ref-20)
20. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-21)
21. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-22)
22. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-23)
23. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-24)
24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-25)
25. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-26)