# Załącznik nr 1

# Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 9 /2018 |  |

* + - 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

* + - 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - 1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

* + - 1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
	1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2). gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,

 wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji

3). gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do ……….. dni od

 daty podpisania umowy.

4). Udzielam, dla przedmiotu dostawy gwarancji jakości na okres …………… dni od daty

 odbioru.

5). zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień

 do SIWZ oraz jej modyfikacji za cenę:

* + 1. cena netto:

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

* + 1. podatek VAT

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

* + 1. całkowitą cenę Oferty (cena brutto)

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

6). podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania

 niniejszego zamówienia,

7). niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

8). akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

9). w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję

 się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz

 zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią niniejszej IDW,

10). składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie

 ubiegający się o udzielenie zamówienia][[2]](#footnote-3),

11). nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej wcelu

 udzielenia niniejszego zamówienia,

12). jestem(jesteśmy) ubezpieczony(ubezpieczeni) od odpowiedzialności cywilnej w

 zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę

 co najmniej …………..… PLN (słownie: ……………… zł);

13). posiadam(y) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej

 …………… PLN (słownie: …………….. zł)

14). na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986),[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania][[3]](#footnote-4)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie(zapis cyframi) |
| od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

15). nie zamierzam(y) powierzać żadne części niniejszego zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom][[4]](#footnote-5), na których zdolnościach Wykonawca nie polega:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| 1 |  |
| 2 |  |

16). zamierzam(y)następujące części niniejszego zamówienia powierzyć podmiotowi, jako **Podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Podwykonawcy | Nazwa części zamówienia/zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**Uwaga:**

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

17). do niniejszej oferty załączamy:

* + 1. Załącznik nr 1
		2. Załącznik 1A
		3. Załącznik nr 2A
		4. Załącznik nr 2B
		5. Załącznik nr 3
		6. Załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy)
		7. Załącznik nr 5
		8. Załącznik nr 6
		9. …

18). Oferta została złożona na [.................]ponumerowanych stronach.

* + - 1. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1A

# Wzór Formularza Parametrów Technicznych

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 9 /2018 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[5]](#footnote-6)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**4. Oferuję maszynę/urządzenie zgodne z:[[6]](#footnote-7)**

|  |
| --- |
| Dostawa przyczep samowyładowczych – szt.2  |
| Parametr | Wymaganie techniczne | Parametr oferowany[[7]](#footnote-8) |
| hamulce | * hamulce pneumatyczne dwuobwodowe
* hamulce hydrauliczne
* ABS
 | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | * maksymalnie 14.000
 | * …[kg]
 |
| ładowność [kg] | * minimum 10.000
 | * … [kg]
 |
| masa własna [kg] | * maksymalnie 3650
 | * … [kg]
 |
| pojemność ładunkowa [m3] | * minimum 11,5
 | * … [m3]
 |
| długość skrzyni [mm] | * minimum 4400
 | * … [mm]
 |
| wysokość ścian [mm] | * 600
* plus nadstawki 600
 | * tak/nie
* tak/nie
 |
| zawieszenie | * resory paraboliczne
* resory 12-piórowe
 | * tak/nie
* tak/nie
 |
| system wywrotu | * trójstronny
 | * tak/nie
 |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) [°] | * 50/4 6
 | * tak/nie
 |
| wymagania dodatkowe | * Deklarację zgodności z CE
* Grubość blachy podłogi min 4 mm
* Instalacja oświetlenia 12v spełniająca wymogi ruchu drogowego
* Zaczep automatyczny do następnej przyczepy
* Koła zapasowe
* Plandeka rolowana ze stelażem
* Ogumienie przystosowane do ładowności 10 Mg
* Cynkowane ogniowo lub inne równoważne zabezpieczenie antykorozyjne: ściany, podłoga, rama dolna, rama dolna, belka tylna, błotniki, dyszel, rama obrotnicy

Ocynkowanie wszystkich elementów a podłoga malowana chemoutwardzalna dwuskładnikowa | * tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
* tak/nie
 |

**5. PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#

# Załącznik nr 2A

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 9 /2018 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[8]](#footnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej Ustawą p.z.p. dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

oświadczam/oświadczamy, co następuje:

|  |
| --- |
| 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
 |

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i: **nie polegam/polegam**[[9]](#footnote-10) na zasobach innych podmiotów, na warunkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp

|  |
| --- |
| 1. INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP
 |

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, polegam(y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1. ………………………………………………………………………………………………….

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*)

w następującym zakresie:

……………………………..…………………………………………………………………..

 *(określić odpowiedni zakres dla wskazanego Podwykonawcy*

1. ………………………………………………………………………………………………….

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*)

w następującym zakresie:

……………………………..…………………………………………………………………..

 *(określić odpowiedni zakres dla wskazanego Podwykonawcy*

**4. PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 2B

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCYO BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 9 /2018 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[10]](#footnote-11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej Ustawą p.z.p. dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

oświadczam/oświadczamy, co następuje:

|  |
| --- |
| 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 |

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 Ustawy p.z.p.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy p.z.p.
3. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, O PODJĘTYCH ŚRODKACH NAPRAWCZYCH W SYTUACJI, PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20 I UST. 5 PKT. 1
 |

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy p.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 Ustawy p.z.p.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze:

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...*

1. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 3

# Wzór wykazu wykonanych dostaw

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O WYKAZIEWYKONANYCH DOSTAW

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” :dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy** OCZ-PRZ/ 9 /2018 |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[11]](#footnote-12):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

w okresie[[12]](#footnote-13):

* ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
* w okresie: od: …………… do …………… (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy),

wykonałem/(wykonaliśmy) następujące dostawy[[13]](#footnote-14):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wykonawca(nazwa, adres, dane do kontaktu) | Nazwa dostaw | Wartość netto dostaw[PLN] | Przedmiot dostaw wraz z jej krótkim opisem[[14]](#footnote-15) | Data wykonania | Odbiorca(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| początek (data) | koniec (data)  |
|  Dostawa przyczepy samowyładowczej  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| UWAGA:Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. |

1. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 4

# Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 9 /2018 |  |

* + - 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

* + - 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[15]](#footnote-16):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn.:

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

do dyspozycji Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać nazwę i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:

* + 1. udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………...

wpisać określenie zasobu w zakresie odpowiednio:

1. sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
2. zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie),
3. osoby (potencjał kadrowy)

…………………………………………………………………………………………………………...

(wpisać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków określonych w SIWZ przez udostępniane zasoby)

* + 1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….………

* + 1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
		2. zrealizuję nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………..……………………

* + - 1. **PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 5

# Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798)

***Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy p.z.p.***

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI[[16]](#footnote-17) DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 798)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 9 /2018 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[17]](#footnote-18)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

Stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ((tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986)

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

**nie należę**(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798). (\*)

**należę**(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:.(\*)

(\*) Niewłaściwe skreślić

*wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

**4. PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 6

# Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

**Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”: dostawa przyczep samowyładowczych – szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak Sprawy:** OCZ-PRZ/ 9 /2018 |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[18]](#footnote-19)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[19]](#footnote-20)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[20]](#footnote-21) p.n. jak wyżej.

**4. PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-6)
6. wypełnić tabelę [↑](#footnote-ref-7)
7. nie właściwe skreślić [↑](#footnote-ref-8)
8. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wykonawca wypełnia poniżej zgodnie z brakiem lub podstawą wykluczenia z postępowania [↑](#footnote-ref-10)
10. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-11)
11. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-12)
12. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-13)
13. Wykonawca wypełnia wiersze tabeli, które dotyczą oferowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych. [↑](#footnote-ref-14)
14. Przedmiot i opis wykonanych dostaw powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę

spełnienia warunków określonych w SIWZ [↑](#footnote-ref-15)
15. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-16)
16. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-17)
17. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-18)
18. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-19)
19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-20)
20. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-21)