ZAMAWIAJĄCY; BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA ,,WOD - KAN” SPÓŁKA Z O.O. 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. NARUTOWICZ 35 A tel. (083) 342-60-71/73 fax. (083) 342-29-13 e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl

Znak : NM-241/060/2018                                 Biała  Podlaska  dn.28.11.2018r.

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

D O T Y C Z Y

Dostawy wodomierzy  do wody zimnej

dla  Bialskich Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN’’ Sp. z  o. o.

w  Białej  Podlaskiej

Zatwierdzam :

...................................

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY:

Bialskie  Wodociągi  i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Spółka z o.o. w Białej

Podlaskiej  21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 35a tel.(083) 342-60-71

do 73, fax. (083) 342-29-13, sekretariat(bwikwodkan.pl zwanym dalej

zamawiającym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę

wodomierzy do wody zimnej dla potrzeb Bialskich Wodociągów i Kanalizacji

,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o  w Białej Podlaskiej zgodnie z niniejszą specyfikacją

istotnych warunków zamówienia. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie

z Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielanej

w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.  w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie zamieszczone na stronie  internetowej dnia 04.12.2018r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWY- OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej na

potrzeby Spółki w 2019 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do

niniejszej specyfikacji jako załącznik Nr 2.

III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Składana oferta powinna być sporządzona na Formularzu OFERTY

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności w języku polskim na formularzu dostarczonym przez

zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

Oferenci, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń i dokumentów zostaną

wykluczeni z postępowania.

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty musi być podpisana przez osobę,

która zgodnie z przepisami prawa jest upoważniona do składania oświadczeń

woli w imieniu oferenta.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i

częściowych.

5. Oferta musi odpowiadać :

- zasadom określonym w Regulaminie postępowania dla procedury

przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podl.

- warunkom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

6. Oferent zamieści ofertę w trwale zamkniętej kopercie wewnętrznej i

zewnętrznej, które:

- będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w pkt.I siwz

- będą posiadać oznaczenia ,,oferta na dostawę wodomierzy do wody

zimnej’’, oraz ,,nie otwierać przed dniem  20.12.2018r do godz.1100’’

umieszczone na kopercie zewnętrznej.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia

z przetargu.

8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

9. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty

zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

IV. WARUNKI  WYMAGANE OD OFERENTÓW

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy, którzy udokumentują przez

złożenie stosownych zaświadczeń i oświadczeń, że spełniają następujące

warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia oraz nie podlegają

wykluczeniu  na podstawie art.20 Regulaminu.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4. Wymagany termin płatności 30 dni po otrzymaniu faktury.

5. Zapoznali się i przyjmują wszystkie warunki wymienione w niniejszej

specyfikacji.

6. Posiadają dokument autoryzacji wystawiony przez  producenta, oraz

dokument potwierdzający gwarancję dostaw wystawiony przez producenta,

a powyższe dokumenty dostarczą przy zawarciu umowy.

7. Dostarczone wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta i

powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie

przedmiotu zamówienia- załącznik Nr 2.

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy- załącznik Nr 1

2. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 18 Regulaminu oraz

nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 20  w/g. załącznika

Nr 3 do SIWZ.

2a Zaświadczenie wykonawcy o przynależności lub nie do grupy kapitałowej

wg załącznika nr 4 do SIWZ.

3. Aktualny na dzień złożenia oferty  odpis z właściwego rejestru albo

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, data

wystawienia odpisu nie dłuższa niż 3 miesiące przed datą złożenia

dokumentu do Zamawiającego/

4. Aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie właściwego Urzędu

Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio,

że wykonawca nie zalega z opłatami podatków opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego

organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

5. Aktualnej na dzień złożenia oferty informacji z KRK, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną.

7. Deklarację zgodności na oferowane wodomierze.

8. Karty katalogowe dla każdego typu  wodomierza.

9.Wypełniony i podpisany załącznik Nr 2.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt od 1 do 8 składane są

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez wykonawcę.

VI. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do dnia 31.12.2019 roku - sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego,

lecz nie częściej niż 5 / pięć/ razy w roku , w ciągu 14 dni po złożeniu faksem

zamówienia w tym terminie towar winien być dostarczony do magazynu

Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat.

VII. WADIUM

Oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 4000,00zł

/słownie :cztery tysiące złotych /. Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w :

-  pieniądzu,

-  poręczeniach bankowych,

-  gwarancjach bankowych,

-  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium w formie pieniądza oferent wniesie  na konto BWiK ,,WOD-KAN’’

Sp. z o.o. w banku BGŻ  SA O/Biała Podlaska Nr 06 2030 0045 1110 0000

0008 8170  /  z dopiskiem wadium na przetarg dostawa wodomierzy /oryginał

lub  zamieścić w ofercie.

-   Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

z zastrzeżeniem ust.4a.

-   Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

-  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

-  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferty została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

-  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany

przez wykonawcę.

-  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.22 ust.3 z przyczyn leżących

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 21 ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.75ust.1 pkt.3, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę

jako najkorzystniejszej.

-  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego

Oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych

w ofercie

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

VIII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT

Kryteria:                                           Waga:

Cena                                                  80%

Gwarancja                                         20%

Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę,

iż oferta nie odrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i okresu

gwarancji jest ofertą najkorzystniejszą.

Dla oceny punktowej ofert w kryterium cena zastosowany zostanie wzór:

Wci = ( Cmin / Ci ) *80

gdzie Wci      - liczba punktów oferty badanej

Cmin   - cena minimalna

Ci        - cena badana

80        - maksymalna liczba punktów w tym kryterium

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Ocena punktowa ofert w kryterium gwarancja będzie wyglądała następująco:

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres

gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy. Oferty z krótszym niż 24

miesiące  okresem gwarancji od daty dostawy będą traktowane jako

niezgodne z treścią SIWZ i będą podlegały odrzuceniu.

Zamawiający za udzielenie gwarancji przyznawać będzie następujące punkty:

- oferta z 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy – otrzyma 5 pkt.

- oferta z 36 miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy – otrzyma 10pkt.

- oferta z 48 miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy – otrzyma 15 pkt.

- oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji od daty dostawy – otrzyma 20pkt.

Oferty Wykonawców, którzy zaoferują inne okresy gwarancji zostaną

odrzucone jako nie zgodne z treścią SIWZ.

Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:

Pł = Wci + Tci

Gdzie: Pł         - łączna liczba punktów

Wci       - liczba punktów w kryterium cena

Tci             - liczba punktów w kryterium gwarancja

Zamawiający wybierze najbardziej korzystną ofertę niepodlegającą odrzuceniu,

która spełnia warunki określone w niniejszej SIWZ.

IX.  SPOSÓB  POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  ZAMAWIAJĄCYM

1.  Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i dokumenty składane przez

zamawiającego i oferentów wymagają formy pisemnej.

2.  Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i dokumenty składane przez

oferentów przekazywane są na adres:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Spółka z  o.o.

ul. Narutowicza 35a  21-500 Biała Podlaska

tel./083/ 342-06-71 do 73, fax. /083/ 342-29-13,

e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl

3.  Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami

jest  Jan  Rybiński  - tel. /083/ 342-60-71do 73,

e-mail; j.rybinski@bwikwodkan.pl

X.  MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego BWiK ,,WOD-KAN’’

Spółka z  o.o. ul. Narutowicza 35a w Sekretariacie Spółki pok. 201

osobiście lub za pośrednictwem poczty- kuriera w zamkniętej kopercie

w terminie do dnia 20 grudnia 2018r. do godz. 11.00.

2. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną

zwrócone oferentom.

XI.  TRYB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ

Każdy oferent ma prawo zwrócić się na piśmie o wyjaśnienie SIWZ,

zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi oferentom bez ujawnienia

źródła zapytania, którzy pobrali SIWZ i złożyli zapytanie w terminie nie

późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

XII. OKRES  ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ

Oferent składający ofertę pozostaje  nią związany przez okres 90 dni. Bieg

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający  otworzy koperty z ofertami złożonymi w terminie w obecności

oferentów, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego ul. Narutowicza

35a w Białej Podlaskiej  pok.309 II piętro w dniu 20 grudnia  2018r.

o godz. 1115.

XIV.  TRYB OTWARCIA OFERT

Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwy

firm oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu

wykonania, warunków płatności zawartych w  ofercie. Oceny ofert dokona

komisja przetargowa, w pierwszej kolejności ocenie podlegało będzie

spełnienie warunków formalnych.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli nie spełnia wymogów określonych w art.76

Regulaminu.

XV.  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW I ZAWARCIE  UMOWY

1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze oferentów, którzy ubiegali

się o udzielenie zamówienia podając nazwę i adres oferenta, którego ofertę

wybrano oraz jej cenę.

2. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi oferenta

o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba,

że  zachodzą przesłanki o unieważnieniu postępowania.

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

-przysługują wykonawcom zgodnie z zapisami w Dziale IV Regulaminu.

XVII.  ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią SIWZ są n/w załączniki:

1. Załącznik  Nr 1  - Formularz Ofertowy

2. Załącznik  Nr 2  - opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik  Nr 3  - wzór oświadczenia do art. 18 i 20  Regulaminu

4. Załącznik  Nr 4  - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5. Załącznik  Nr 5  - wzór umowy

Ponadto wymagane są pozostałe załączniki określone w Dziale V SIWZ .

.......................................

/ podpis i pieczęć /

Załącznik Nr 1

FORMULARZ  OFERTY

………………………………………………………………………………………………

/ nazwa zamówienia /

Znak sprawy ………………….

- ZAMAWIAJĄCY:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta została złożona przez:

| L.p | Nazwa/y Wykonawcy/ów | Adres/y Wykonawców |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

# Ja /my  niżej podpisany/i oświadczam/y , że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- Oraz z ofertą składam:

□  listę podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej

albo

□  informację o tym, że nie należę do grupy kapitałowej

3)  gwarantuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie

………………………………………………

3a) Na dostarczone wodomierze udzielam……………. m-cy gwarancji zgodnie

z kryterium oceny ofert.

4)zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

- cena netto:  ……………………PLN

(słownie:……………………………………………………….

b)   podatek VAT ………………….PLN

(słownie: ………………………………………………………

c)  całkowitą cenę(cena brutto) ………………………PLN

(słownie: ………………………………………………………

5) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania

niniejszego zamówienia,

6) niniejsza oferta jest ważna przez okres 90 dni,

7) w przypadku uznania mojej / naszej/ oferty za najkorzystniejszą umowę

zobowiązuję/my się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez

Zamawiającego,

8) składam/y niniejsza ofertę [ we własnym imieniu] / [ jako Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia,

9) nie uczestniczę/ymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu

udzielenia niniejszego zamówienia,

10) Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu,

określonych przez zamawiającego, polegam na zasadach następującego/ych

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

/ wskazać podmiot /

w zakresie: …………………………………………………………………………..

/ określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu /

11)  Oświadczam, że przewiduje powierzenie podwykonawcy ………………………….

/ nazwa firmy /

realizację następującej części zadania ………………………………………………

/ należy określić zakres /

12) Oferta została złożona na …………….  Ponumerowanych stronach.

13) Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- PODPIS

| l.p. | Nazwa/y Wykonawcy/ów | Nazwisko i imię osoby /osób/ upoważnionej/ych do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów | Podpis/y osoby/osób/ upoważnionej/ych do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów | Pieczęć/cie Wykonawcy/ów | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik  Nr 2

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

FORMULARZ  CENOWY

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena Jednost. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2. | Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, max. 300C - suchobieżny. Bez uszczelek, nakrętek i łaczników - DN- 15 mm - L – 110 mm - Q3- 2,5m3/h - R≥ 80 - gwint króćca wodomierza G3/4 - cecha legalizacji 2019r. - nowy nie używany -wodomierz powinien odpowiadać wymogom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154 i posiadać aktualne zatwierdzenia typu MID. - parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 klasa B w poziomej i A w pionowej pozycji zabudowy. - blokada pełnego obrotu liczydła o 355ᶿ - dwie osie łożyskowe wirnika - brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodom. - zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego przewyższające RN 14154 - wodomierz niewrażliwy na zakłócenia wywołane przez elementy przed wodomierzem. - modularne liczydło- możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodom. bez zrywania plomby legalizacyjnej. - przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout.RF-A3 Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, max. 30o C – suchobieżny. bez łączników , nakrętek i uszczelek - DN - 20 mm - L - 130 mm - Q3- 2,5m3/h - R≥ 80 - gwint króćca wodomierza G1 - cecha legalizacji 2019r. - nowy nie używany - wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom zawartych w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154 i posiadać aktualne zatwierdzenia typu MID - parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO4064 klasa B w poziomej i A w pionowej pozycji zabudowy. - blokada pełnego obrotu liczydła o 355ᶿ. - dwie osie łożyskowe wirnika. - brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodom. - zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego przewyższające wymagania RN 14154. - wodomierz niewrażliwy na zakłócenia wywołane przez elementy przed wodomierzem. - modularne liczydło – możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji bez zrywania plomby legalizacyjnej. - przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF-A3 | szt. szt. kpl. | 75,- 998,- 90,- |  |  |
| 3. | Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny do wody zimnej max. 30 0 C bez łączników, nakrętek i uszczelek - DN - 20 mm - L - 130mm - przedłużka L-60mm - Q3 – 4,0m3/h - R≥ 160 - gwint króćca wodomierza G1 - cecha legalizacji 2019r. - nowy nie używany - wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID. - parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4964 klasa C w dowolnej pozycji zabudowy, C-H, C-V lub R≥ 160 - liczydło wodomierza odporne na zaparowanie i zanieczyszczenia. - bębenki liczydła w kapsule wypełnionej specjalną cieczą. - wodomierz całkowicie odporny na zewnętrzne pole magnetyczne. - bezpośrednia transmisja obrotów wirnika do liczydła – brak sprzęgła magnetycznego. - modularne liczydło- możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodom. bez zrywania plomby legalizacyjnej. - przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF-A3 | szt. | 19,- |  |  |
| 4. | Wodomierz wielostrumieniowy mokro- bieżny do wody zimnej max. 300 C bez łączników, nakrętek i uszczelek - DN - 25 mm - L - 260 mm - Q3 – 6,3m3/h - R≥ 160 - gwint króćca wodomierza G 1 ¼ - DN – 32 mm - L- 260mm - Q3 – 10,0m3/h - R≥ 160 - gwint krócca wodomierza G 1 ½ - DN- 40 mm - L- 300 mm - Q3 -16,0m3/h -R≥ 160 - gwint króćca wodomierza G 2 - cecha legalizacji 2019r. w/w wodomierzy - nowe nie używane -wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID. - zabudowa poziom- klasa metrologiczna C-H lub R≥160 - liczydło wodomierzy odporne na zaparowanie i zanieczyszczenia. - bębenki liczydła w kapsule wypełnionej specjalną cieczą. - wodomierze całkowicie odporne na zewnętrzne pole magnetyczne. - modularne liczydło- możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji bez zrywania plomby legalizacyjnej. - przystosowane do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF-A3 | szt. kpl szt. szt. | 29,- 10,- 4,- 6,- |  |  |
| 5. | Wodomierz przemysłowy prosty kołnierzowy do wody zimnej max. 50ᶿC - DN – 50 mm - L- 200mm - Q3 – 25,0m3/h - R≥ 315 - nowy nie używany - cecha legalizacji 2019r.. - wodomierz powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID - zabudowa poziom- klasa metrologiczna C-H R≥315 - hermetyczne liczydło- stopień ochrony IP68 - wodomierz o wysokiej czułości eksploatacyjnej pomiar zużycia o relatywnie małych strumieniach objętości. - wodomierz o wysokiej odporności na przeciążenia. - niewymagany odcinek prosty przed i za wodom. - możliwość zabudowy nadajników impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnych. - przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF-A3 | szt. | 1,- |  |  |
| 6. | Moduł radiowy o dwukierunkowej transmisji programów i jednokierunkowej transmisji danych pracujący w paśmie 868 MHz, współpra- -cujacy z obecnie użytkowanym przez BWiK oprogramowaniem do radiowego odczytu Sensus Scout . Wymagania techniczne; - praca baterii w module radiowym min. 10 lat - bateria zintegrowana z modułem - moc modułu – 25mW - szczelna obudowa- praca pod wodą - temperatura pracy od -10 do +50°C | szt. | 220,- |  |  |
| 7. | Wodomierz statyczny, elektromagnetyczny z technologią magnetyzmu szczątkowego do wody zimnej max. 50°C bez łączników, nakrętek i uszczelek - DN – 20 mm - L – 190 mm - Q3- 4,0m3/h - R≥ 800 - gwint króćca wodomierza G 1 - DN – 25 mm - L – 260 mm - Q3- 6,3m3/h - R≥ 800 - gwint króćca wodomierza G 11/4 - DN 40 mm - L – 260 mm - Q3- 10,0m3/h - R ≥ 800 - gwint króćca wodomierza G 1 1/2 - cecha legalizacji 2019r. w/w wodomierzy. - nowy nie używany - wodomierz powinien odpowiadać warunkom określonych w MID / Dyrektywa Komisji Europe jskiej 2004/22/WE oraz europejską normą EN 14154:2005 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu WE /CE/ wg Dyrektywy 2004/22/EG /MID/ zgodnej z: EN 14154:2007, OIML R49:2006, certyfikaty zgodności wody pitnej PZH. - parametry metrologiczne zgodne z MID, klasa C w dowolnej pozycji zabudowy. - przystosowany do zdalnego odczytu radiowego w systemie Sensus Scout RF-A3 | szt. szt. szt. | 23,- 5,- 1,- |  |  |
| 8. | Podkładka wodomierza : - DN 15 - DN 20 - DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50 Łącznik wodomierza : - DN 20 - DN 25 | szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl. kpl. | 200,- 2000,- 60,- 10,- 20,- 8,- 6,- 4,- |  |  |
| 9. | Wodomierz przemysłowy sprzężony do wody zimnej max. 500C, R1600, wyposażony w nadajnik radiowy działający w systemie RF - DN 50/20 - DN 100/20 - wodomierze sprzężone szeregowo - parametry metrologiczne zgodne z MID R1600 - wyposażone w nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych i inkasenckim odczytem jednokierunkowej zgodnie z pracującym obecnie systemie. - nowe nie używane - L-270 mm 50/20 - L- 360 mm 100/20 - cecha legalizacji wodomierzy – 2019r. - stopień ochrony liczydła IP 65 - brak wymogów zachowania odcinka prostego przed i za wodomierzem. - wymienna wstawa pomiarowa | kpl. kpl. | 1,- 1,- |  |  |

Załącznik Nr 2 zawiera 9 / słownie ;/ dziewięć / pozycji.

………………………………

pieczęć i podpis oferenta

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

w trybie art.20 oraz art. 18 Regulaminu postepowania dla procedury przetargowej

udzielania zamówienia w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

……………………………………………………………………………………………….

/ nazwa zamówienia /

Znak sprawy …………………..

- ZAMAWIAJĄCY:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa/y Wykonawcy/ów | Adres/y Wykonawcy/ów |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:

Stosownie do treści art.20 oraz art. 18 Regulaminu

- nie podlegam/y wykluczeniu

- spełniam/y warunki udziału w postepowaniu

PODPIS:

| L.p. | Nazwa/y Wykonawcy/ów | Nazwisko i imię osoby /osób/ upoważnionej/ych do podpisania niniejszej oferty W imieniu Wykonawcy/ów | Podpis/y osoby /osób/ upoważnionej /ych do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć/cie Wykonawcy/ów | Miejscowość I data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik  Nr 4

OSWIADCZENIE  WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

Znak sprawy ……………………….

- ZAMAWIAJĄCY:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1:

| l.p. | Nazwa/y Wykonawcy/ów | Adres/y Wykonawcy/ów |
| --- | --- | --- |

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia pn:

………………………………………………………………………………………………

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 12 Regulaminu informuje, że:

□  reprezentowany/i przeze mnie wykonawca/y należy/ą do grupy kapitałowej*.

□  reprezentowany/i przeze mnie wykonawca/y należy/ą do grupy kapitałowej,

Poniżej zamieszczam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy

Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji

I konsumentów / Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm. / *

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |

*-  należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku , gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej,

konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej

z art.233§1 k.k.

PODPIS:

| L.p. | Nazwa/y Wykonawcy/ów | Nazwisko i imię osoby /osób/ upoważnionej/ych do podpisania niniejszej oferty W imieniu Wykonawcy/ów | Podpis/y osoby /osób/ upoważnionej /ych do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć/cie Wykonawcy/ów | Miejscowość I data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Załącznik Nr 5

PROJEKT   UMOWY   NR  ...............

została  zawarta  w  dniu   ............................   pomiędzy  :  Bialskie  Wodociągi i Kanalizacja  „WOD-KAN” Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w Białej Podlaskiej        ul.  Narutowicza 35A wpisane do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  Nr  KRS  0000088316 prowadzonego przez   Sąd  Rejonowy  w Lublinie   XI Wydział  Gospodarczy Krajowego  Rejestru  Sądowego  /kapitał  zakładowy  64.107.000,00zł/ zwanym  dalej  „ZAMAWIAJĄCYM”   reprezentowanym przez  :

-  Mirosław  Kapłan 	-  Prezes Zarządu

a :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z  siedzibą  w   ........................................  wpisaną  do ........................................................... .................................................................................................................................................

prowadzonego   przez  .............................................................................................................

.................................................................................. /kapitał  zakładowy  ............................./

zwany dalej  „DOSTAWCĄ”  reprezentowanym przez :

1 .............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

Na  podstawie  dokonanego przez   „ZAMAWIAJĄCEGO”  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w trybie   przetargu  nieograniczonego na  podstawie  Regulaminu postępowania dla procedury

przetargowej udzielanej w  BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

( 1.

Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa  wodomierzy  do  wody zimnej    na

potrzeby  Spółki  w roku  2019  określonych  w złożonej ofercie z dnia ………………….

- załącznik Nr 2 stanowiący integralną część umowy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego.

( 2.

- „DOSTAWCA”  będzie  dostarczał  „ZAMAWIAJĄCEMU”  wyroby  określone  w  załączniku Nr 2  do  niniejszej  umowy   sporządzonym  zgodnie  z  ofertą  cenową  „DOSTAWCY” do dnia 31.12.2019  roku.

- Wartość  zamówienia  określa  się  na  kwotę   ........................................zł  netto

(słownie  złotych . .............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Należny podatek VAT: ……………… zł.

/ słownie złotych ……………………………………………………………………….

Całkowitą kwotę / kwota brutto/ ……………………..zł.

/słownie złotych ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

- Dostawy będą realizowane   sukcesywnie  przez  „DOSTAWCĘ”  na  podstawie składanych  zamówień   przez   „ZAMAWIAJĄCEGO”  w  terminie  14 dni  od daty  zgłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia  do 20% dostaw przedmiotu zamówienia

W trakcie trwania umowy z zachowaniem cen określonych w załączniku Nr 2.

( 3.

- „DOSTAWCA”  w celu  potwierdzenia  właściwego  wykonania  przedmiotu umowy  przedłoży  „ZAMAWIAJĄCEMU”  aktualne  dokumenty  potwierdzające tj.

- atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną,

- karty gwarancyjne,

( 4.

- „DOSTAWCA”   zobowiązuje się  dostarczyć  przedmiot  umowy  do  magazynu  „ZAMAWIAJĄCEGO”   na  własny koszt.

- „ZAMAWIAJĄCY”  dokona   odbioru  ilościowego i  jakościowego  przedmiotu  umowy  w  swojej  siedzibie, po dostarczeniu  przez   „DOSTAWCĘ”  i w  obecności  jego  przedstawiciela.

- Reklamacje  „ZAMAWIAJĄCEGO”  załatwiane  będą  w  terminie  14 dni od daty  ich  zgłoszenia.

- „DOSTAWCA”  samodzielnie  ponosi  odpowiedzialność  za  uszkodzenia  lub ubytki powstałe  w  czasie  transportu  przedmiotu  zamówienia.

(5.

- „DOSTAWCA”  udziela  „ZAMAWIAJĄCEMU”  gwarancji na okres ................................   na dostarczony przedmiot zamówienia określony w załączniku Nr 2 do umowy.

- W przypadku  wystąpienia  w  okresie   objętym  gwarancją  wad  lub usterek  w  przedmiocie  umowy  nie  z winy  „ZAMAWIAJĄCEGO” ,  „DOSTAWCA”  zobowiązuje się  do ich  bezwzględnego i  bezpłatnego  usunięcia.

( 6.

Za  realizację  przedmiotu umowy  „ZAMAWIAJĄCY”  zapłaci  na rzecz  „DOSTAWCY”  kwotę  wynikającą  z  faktury  na  jego  konto przelewem  w  terminie    30  dni  od  daty  wystawienia  faktury.

- Rozliczenie  dostaw   następować  będzie  na  podstawie  faktury za wykonanie  określonej  dostawy.

- Podstawą  do  wystawienia  przez  „DOSTAWCĘ”  faktury będzie   protokół  odbioru  poszczególnych  partii  przedmiotu  zamówienia,  podpisany  przez „ZAMAWIAJĄCEGO”

- „ZAMAWIAJĄCY”  oświadcza , że  posiada  środki  do  finansowania  dostaw  objętych  umową.

- „ZAMAWIAJĄCY”  oświadcza, że   jest  płatnikiem  podatku VAT  i  posiada  numer   identyfikacyjny  537-000-13-88  oraz  upoważnia „DOSTAWCĘ” do wystawienia faktury VAT bez podpisu  „ZAMAWIAJĄCEGO”.

( 7.

- „ZAMAWIAJĄCY”  ma  prawo odstąpić  od  umowy  w przypadku nie wykonania  lub nienależytego  wykonania  przez  „DOSTAWCĘ”  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy.

- W przypadku  odstąpienia  przez  „ZAMAWIAJĄCEGO”   od  umowy z powodu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez „DOSTAWCĘ”,  ”ZAMAWIAJĄCEMU” przysługiwać  będzie  kara  umowna  w  wysokości  5% wartości  netto niezrealizowanej  części  zamówienia (tj.  od kwoty  pomniejszonej  o wartość  dostarczonych  towarów).

- „DOSTAWCA”  zapłaci  „ZAMAWIAJĄCEMU”  kary  umowne, za  opóźnienia  w wykonaniu  przedmiotu  umowy  w wysokości  0,2% wartości dostawy  za  każdy dzień  zwłoki.

- „ZAMAWIAJĄCY”  zapłaci  „DOSTAWCY”  kary umowne  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  „DOSTAWCY”   w  wysokości 5% wartości  netto  niezrealizowanej  części  zamówienia (tj. od kwoty  pomniejszonej o wartość  dostarczonych  towarów).

- „ZAMAWIAJĄCY”  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  podstawie  przepisów  „Kodeksu Cywilnego” , w  przypadku , gdy  szkoda  przewyższa  wysokość  kary  umownej.

( 8.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie.

2. W sprawach nie unormowanych Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej

udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej oraz niniejszą umową

mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku nie wywiązania się ,,DOSTAWCY” z deklaracji zawartej w SIWZ w pkt.

V ppkt.10, ,,ZAMAWIAJĄCY’’ unieważni umowę w trybie natychmiastowym bez

zachowania okresu wypowiedzenia.

( 9.

Ewentualne  spory  wynikłe  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  strony  poddają

rozstrzygnięciu  sądowi  powszechnemu właściwemu dla  „ZAMAWIAJĄCEGO”.

( 10.

Umowę  sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  z przeznaczeniem po jednym  dla  każdej ze stron.

D O S T A W C A :						Z A M A W I A J Ą C Y:

O G Ł O S Z E N I E

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

tel./ 083 / 342-60-71 do 73, fax. / 083 / 342-29-13, bwikwodkan@bwikwodkan.pl

ogłasza przetarg nieograniczony  na dostawę wodomierzy do wody zimnej

w roku 2019.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla

procedury przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.

w Białej Podlaskiej.

Pracownik upoważniony do kontaktów z oferentami - Pan Jan Rybiński

tel. /083/ 342-60-71 d0 73 wew.49 w godz. 8.00 - 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty wariantowej i częściowej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na własnej

stronie internetowej Spółki pod adresem www.bwikwodk.pl/przetargi, można

ją odebrać z Sekretariatu Spółki pok. 201 lub przesłać pocztą.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Złożenie w terminie oferty na druku określonym w SIWZ.

2. Złożenie oświadczenia stosownie do art.20 i art.18 Regulaminu

3. Złożenie zaświadczeń z ZUS, US, informacji z KRK, oraz o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru

oraz inne dokumenty techniczne dotyczące wodomierzy wyszczególnione

w SIWZ.

4. Złożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

5. Wniesienie wadium w wysokości  4000,00 zł.

Termin składania ofert  - do dnia 20.122018r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert   - 20.12.2018r. o godz.1115

Kryteria oceny ofert:

- cena oferty  - 80%

- gwarancja   - 20%

Termin związania  ofertą  90 dni od dnia terminu złożenia oferty.

Biała Podlaska dn. 28.11.2018r.